位相雑音のない信号源の開発

- GPSDO（GPS同期発振器）

  - OXCO：短時間で見れば非常に純度が高い正弦波を出力。But温度変化や経年劣化によって、長時間経つと周波数が少しずつずれる

    - 石英の圧電効果を利用した、「機械的・物理的な振動」を基準としている

- GPS：究極の長期安定性を誇る原子時計が搭載

  - 電離層や大気を通過するため、受信した瞬間にはジッタが含まれる。しかし長時間平均をとれば「絶対にずれない」

    - 原子（セシウム・ルビジウムなど）の基底状態における超微細構造のエネルギー準位の遷移を基準